## (ปร6)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ |  | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง ( ทุน )
ราคารวมค่า Factor- F
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ
| ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) | 7%
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( ถ้ามี )
รวมเงิน (1)+(2)+(3)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ
| พื้นที่อาคาร | ตร.ม. เฉลี่ยราคา |  | บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)

## ปร5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  | จำนวนเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
1 | ประเภทงานอาคาร
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย……. | 0%
| เงินประกันผลงานหัก....... | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้....... | 6%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....... | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม.

## สรุปหมวดงาน(ปร5ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | กลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
4 | กลุ่มงานที่ 4
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก...........%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง

## สรุปหมวดงาน(ปร5ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
| งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 0 | 0 | 0
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0

## ปร.4 BAK
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | [5 empty] | F |  | C/lift |  | B-RC-PS-ST |  | POST | total
| ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง | [11 empty] | ขุด | 518.86 | 518.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 518.86
| สรุปงานก่อสร้าง | [11 empty] | ทราย | 9.31 | 9.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.31
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม | [9 empty] | lean | 9.31 | 9.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.31
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | รวม | [9 empty] | แบบทั่วไป | 177.12 | 177.12 | 1618.6 | 1618.6 | 2586.09 | 2586.09 |  | 0 | 4381.81
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม | [9 empty] | แบบpost |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2727 | 2727 | 2727
4 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล |  | รวม | [9 empty] | con ทั่วไป | 53.75 | 53.75 | 135.53 | 135.53 | 286.29 | 286.29 |  | 0 | 475.57
[13 empty] | con post |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 630 | 630 | 630
[13 empty] | 6 |  | 0 | 16985.29 | 3770.7344 | 17818.15 | 3955.6293 |  | 0 | 7726.3637
[13 empty] | 9 | 154.8 | 77.2452 | 1900.42 | 948.3096 | 8271.12 | 4127.2889 | 594 | 296.406 | 5449.2497
[13 empty] | 12 | 1462.8 | 1298.9664 | 4874.22 | 4328.3074 | 6717.91 | 5965.5041 | 25110 | 22297.68 | 33890.4578
[13 empty] | 16 | 305.1 | 482.058 | 2806 | 4433.48 | 10751.95 | 16988.081 | 8415 | 13295.7 | 35199.319
[13 empty] | 20 | 1885.77 | 4657.8519 | 1938 | 4786.86 | 1362.52 | 3365.4244 | 5442 | 13441.74 | 26251.8763
[13 empty] | 25 |  | 0 | 3690 | 14206.5 | 1871.05 | 7203.5425 |  | 0 | 21410.0425
[13 empty] | ลวด | 76.1694 | 130.3224 | 643.8786 | 649.4838 | 935.854 | 832.1094 | 791.22 | 986.6305 | 2598.5462
[13 empty] | เข็ม .20 | 61 | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61
[13 empty] | เข็ม .30 | 189 | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189
[13 empty] | ตัดเข็ม | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
[13 empty] | wire mesh |  | 0 |  | 0 | 1174 | 1174 |  | 0 | 1174
[13 empty] | ลวด post |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2727 | 2727 | 2727
รวมค่างานส่วนที่1
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
| 1.1 งานโครงสร้างฐานราก |  | รวม
| 1.2 งานโครงสร้างเสา / ผนังลิฟท์ |  | รวม
| 1.3 งานคาน คสล. - พื้นหล่อ RC. - พื้น PS. |  | รวม
| 1.4 งานพื้น POST TENSION |  | รวม
| 1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก |  | รวม
รวมหมวดงานโครงสร้าง
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1 งานโครงสร้างฐานราก
| งานขุดดิน - ถมกลับ |  | ลบ.ม.
| งานทรายหยาบอัดแน่น |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตหยาบรองพื้น |  | ลบ.ม.
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก.
|  | RB Dia 9 mm. | กก.
|  | DB Dia 12 mm. | กก.
|  | DB Dia 16 mm. | กก.
|  | DB Dia 20 mm. | กก.
|  | DB Dia 25 mm. | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| เสาเข็ม คอร. [ ] 0.20x0.20x2.50 ม. |  | ต้น
| เสาเข็ม คอร. [ ] 0.30x0.30x2.50 ม. |  | ต้น
| ตัดหัวเสาเข็มตอก |  | ต้น
| เสาเข็มเจาะ Dia. 0.40 x 7.50 ม. |  | ต้น
| ขุด-ขนย้ายดิน เสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม.
| ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) |  | ต้น
| ค่าทดสอบเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST) |  | ต้น
| ตัดหัวเสาเข็มเจาะ |  | ต้น
| ค่าทดสอบ Static LoadTest |  | ต้น
รวม
1.2 งานโครงสร้างเสา / ผนังลิฟท์
งานไม้แบบ
|  | ไม้แบบทั่วไป | ตร.ม.
|  | ไม้คร่าว | ลบ.ฟ
|  | แบบเสากลม | ตร.ม.
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก.
|  | RB Dia 9 mm. | กก.
|  | DB Dia 12 mm. | กก.
|  | DB Dia 16 mm. | กก.
|  | DB Dia 20 mm. | กก.
|  | DB Dia 25 mm. | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
รวม
1.3 งานคาน คสล. - พื้นหล่อ RC. - พื้น PS.
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ไม้คร่าว |  | ลบ.ฟ
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก.
|  | RB Dia 9 mm. | กก.
|  | DB Dia 12 mm. | กก.
|  | DB Dia 16 mm. | กก.
|  | DB Dia 20 mm. | กก.
|  | DB Dia 25 mm. | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. LL 300 กก./ตร.ม. |  | ตร.ม.
| เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 mm.@ 0.20# |  | ตร.ม.
รวม
1.4 งานพื้น POST TENSION
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
| ไม้คร่าว |  | ลบ.ฟ
| งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม
|  | RB Dia 6 mm. | กก.
|  | RB Dia 9 mm. | กก.
|  | DB Dia 12 mm. | กก.
|  | DB Dia 16 mm. | กก.
|  | DB Dia 20 mm. | กก.
|  | DB Dia 25 mm. | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| ตะปู |  | กก.
| ลวดสลิง POST TENTION |  | ตร.ม.
รวม
1.5 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
|  | H 200x100x18.2 kg./m. | กก.
|  | H 200x200x8 mm. | กก.
|  | [] 150x150x3.2 mm. | กก.
|  | [] 100x100x3.2 mm. | กก.
|  | [] 100x50x3.2 mm. | กก.
|  | [] 50x50x3.2 mm. | กก.
|  | [ 150x75x25x3.2 mm. | กก.
|  | [ 100x50x20x3.2 | กก.
|  | Pl. 250x250x15 mm. | กก.
|  | Bolt 15 mm. | ชุด
|  | ดัดโค้ง [ 100x50x20x3.2 mm. | ม.
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม.
รวม
2 | งานสถาปัตยกรรม
| 2.1 งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง |  | รวม
| 2.2 งานผิวพื้น |  | รวม
| 2.3 งานฝ้าเพดาน |  | รวม
| 2.4 งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม
| 2.5 งานหลังคา |  | รวม
| 2.6 งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์ |  | รวม
| 2.7 งานบันได - ทางลาด |  | รวม
| 2.8 งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม
| 2.9 งานทาสี |  | รวม
| 2.10 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ |  | รวม
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง
| 1A | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม.
| 1B | ก่ออิฐบล๊อค 0.20x0.40 หนา 7 ซม. - ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | [8 empty] | 0
| 1C | ก่ออิฐ 2 ชั้น - ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | [8 empty] | 0
| 2A | บุกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวมัน | ตร.ม.
| 2B | บุกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน | ตร.ม.
| 2C | - | ตร.ม.
| 2D | ก่ออิฐหนา 10 ซม. โชว์แนว 1 ซม. ทาน้ำยากันเชื้อรา | ตร.ม.
| 3A | ผนังเหล็กรีดลอน หนา 0.505 มม. | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบผนัง (Flashing) | ม.
|  | โครงผนัง C 100x50x20x3.2 mm. | กก. | [7 empty] | 6.5
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก. | [7 empty] | 9.52
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม.
| 3B | ผนังไม้สังเคราะห์ 0.20 หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด | ตร.ม.
|  | โครงผนัง [] 100x50x3.2 mm. @ 0.60 แนวตั้ง | กก. | [7 empty] | 7.01
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก.
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม.
| 4A | ผิวผนังทรายล้าง - ขอบร่อง PVC. | ตร.ม.
| ทับหลัง - เสาเอ็น |  | ม.
| จับเหลี่ยม |  | ม.
| ฉาบปูนโครงสร้าง |  | ตร.ม.
รวม
2.2 งานผิวพื้น
| 1A | ผิวขัดมัน | ตร.ม.
|  | ทำระบบกันซึม | ตร.ม.
| 1B | ผิวขัดเรียบ | ตร.ม.
|  | ผิวขัดเรียบ เซาะร่องเส้นลายก้างปลา | ตร.ม.
| 1C | ขัดหยาบ (ผิวถนน) | ตร.ม.
| 2A | ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ผิวด้าน | ตร.ม.
| 2B | ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวมัน | ตร.ม.
| 2C | ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x24" ผิวด้าน | ตร.ม.
| 2D | ปูกระเบื้องเซรามิค 24"x24" ผิวมัน | ตร.ม.
| บัวเขิงผนัง |  | ม.
| ปูนทราย |  | ตร.ม.
รวม
2.3 งานฝ้าเพดาน
| 1A | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม.
| 1B | เปลือยผิวผิวเรียบ | ตร.ม.
| 1C | แต่งร่องท้องพื้นสำเร็จรูป | ตร.ม.
| 2A | ยิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม.
|  | ยิบซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม.
| MS | แผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม. | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบ (Flashing) | ม.
| ช่อง SERVICE ฝ้าเพดาน |  | ชุด
รวม
2.4 งานประตู-หน้าต่าง
| D1 |  | ชุด
| D1A |  | ชุด
| D1B |  | ชุด
| D2 |  | ชุด
| D3 |  | ชุด
| D4 |  | ชุด
| D4A |  | ชุด
| D5 |  | ชุด
| D5A |  | ชุด
| D6 |  | ชุด
| D6A |  | ชุด
| D7 |  | ชุด
| D8 |  | ชุด
| D9 |  | ชุด
| D10 |  | ชุด
| D10A |  | ชุด
| D11 |  | ชุด
| D12 |  | ชุด
| D13 |  | ชุด
| D13A |  | ชุด
| W1 |  | ชุด
| W1A |  | ชุด
| W1B |  | ชุด
| W1C |  | ชุด
| W1D |  | ชุด
| W2 |  | ชุด
| W3 |  | ชุด
| W4 |  | ชุด
| W4A |  | ชุด
| W5 |  | ชุด
| W5A |  | ชุด
| W6 |  | ชุด
| W6A |  | ชุด
| W6B |  | ชุด
| W7 |  | ชุด
| W8 |  | ชุด
| W9 |  | ชุด
| W10 |  | ชุด
| W10A |  | ชุด
รวม
2.5 งานหลังคา
ทางเดิน ชั้น 1
|  | หลังคารีดลอน แผ่นโปร่งแสง | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบชนผนังเหล็กรีด | ม.
|  | เกล็ดอลูมิเนียม Z 3" | ตร.ม.
|  | LG 100x100x3.2 mm. | กก. | [7 empty] | 9.52
|  | LG 100x50x3.2 mm. | กก. | [7 empty] | 7.01
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม.
ซุ้มทางเข้า
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม.
|  | ฉนวนกันความร้อน / เหล็กตะแกรง 1"" | ตร.ม.
|  | พ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM 2" | ตร.ม.
หลังคาส่วนห้องพัก
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม.
|  | ฉนวนกันความร้อน / เหล็กตะแกรง 1"" | ตร.ม.
|  | พ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM 2" | ตร.ม.
|  | รางน้ำตะเฆ่ | ม.
|  | กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE | ตร.ม.
หลังคาคลุมถังน้ำ
|  | แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. | ตร.ม.
|  | แผ่นครอบข้างเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบข้างชนผนังเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบสันหลังคาเหล็กรีด | ม.
|  | แผ่นครอบชายคคาเหล็กรีด | ม.
|  | ฉนวนกันความร้อน / เหล็กตะแกรง 1"" | ตร.ม.
|  | พ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM 2" | ตร.ม.
|  | รางน้ำตะเฆ่ | ม.
|  | กล่องหุ้ม ALUMINIUM COMPOSITE | ตร.ม.
รวม
2.6 งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์
| อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | ตัว
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - สะดืออ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - Stop Valve |  | ตัว
| อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ |  | ตัว
| - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - สะดืออ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - สายน้ำดีอ่างล้างหน้า |  | ตัว
| - Stop Valve |  | ตัว
| - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิต |  | ม.
| โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดฟลัชแท้ง |  | ตัว
| - สายชำระ |  | ตัว
| - Stop Valve |  | ตัว
| โถปัสสาวะชาย |  | ตัว
| - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ |  | ตัว
ฝักบัวอาบน้ำ
| - ฝักบัวก้านแข็ง |  | ตัว
| - วาล์วน้ำ |  | ตัว
| - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน / วาล์วน้ำ |  | ตัว
| ที่วางสบู่ |  | ตัว
| ที่ส่กระดาษชำระ |  | ตัว
| ราวพาดผ้า |  | ตัว
| ก๊อกน้ำล้างพื้น |  | ตัว
| FD ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง |  | ตัว
| ผนังห้องน้ำและประตูสำร็จรูป |  | ห้อง
| ผนัง - Top หลังสุขภัณฑ์ |  | ม.
ราวทรงตัว
| - ราวอ่างล้างหน้า HR-1 |  | ตัว
| - ราวโถส้วม HR-2 |  | ตัว
| กระจกเงากรอบสแตนเลส 0.60x0.90 ม. |  | แผ่น
| ร่องน้ำ + ฝาตะแกรงแสตนเลส |  | ม.
| หิ้งวางของ หินแกรนิต |  | ชุด
| ป้ายห้องน้ำ |  | ชุด
| ม่านพลาสติค |  | ชุด
รวม
2.7 งานบันได - ทางลาด
| ST-1 | จมูกบันไดอลูมิเนียม | ม.
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม.
|  | ผิวชานพัก 2C | ตร.ม.
|  | บัวเชิงผนัง | ม.
|  | ราวบันได R1-R2 | ม.
|  | ราวบันได R3 | ม.
|  | ปูนทราย | ตร.ม.
| ST-2 | จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น | ม.
|  | ผิวขั้นบันได 1A | ม.
|  | ผิวชานพักบันได 1A | ตร.ม.
|  | บัวเชิงผนัง | ม.
|  | ราวบันได T1 | ม.
|  | ปูนทราย | ตร.ม.
| ST-3 | จมูกบันไดอลูมิเนียม | ม.
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม.
|  | ผิวชานพักบันได 2C | ตร.ม.
|  | บัวเชิงผนัง | ม.
|  | ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง | ม.
|  | ปูนทราย | ตร.ม.
| ST-4 | จมูกบันไดอลูมิเนียม | ม.
|  | ผิวขั้นบันได 2C | ม.
|  | ผิวชานพักบันได 2C | ตร.ม.
|  | บัวเชิงผนัง | ม.
|  | ราวก่ออิฐ-ฉาบปูน-ปั้นโค้ง | ม.
|  | ปูนทราย | ตร.ม.
| ST-5 | บันไดเหล็ก | ชุด
| ST-6 | บันไดเหล็ก (บันไดลิง) | ชุด
|  | ฝาเปิด-ปิดบันได | ชุด
RAMP-1
|  | ผิวพื้น 1B | ตร.ม.
|  | ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. | ม.
|  | ราวจับแสตนเลส Ø 2" | ม.
RAMP-2
|  | ผิวพื้น 1B | ตร.ม.
|  | ผนังกันตก คสล. สูง 0.40 ม. | ม.
รวม
2.8 งานเบ็ดเตล็ด
|  | ขุดดิน ปรับระดับ | ลบ.ม.
|  | ดินถม | ลบ.ม.
|  | เดินท่อระบบป้องกันและกำจัดปลวก | ตร.ม.
|  | ชุดเครื่องกรองน้ำ | ชุด
|  | ม้านั่ง คสล. ยาว 3.20 ม. | ชุด
|  | อิฐโชว์แนว ตกแต่งฐานเสา | ต้น
ราวตากผ้าแสตนเลส
|  | ราว ชั้น 2,3 | ชุด
|  | ราว ชั้น 4 | ชุด
ห้องครัว SHOP-1
|  | เคาน์เตอร์ขายอาหาร ยาว 3.10 ม. | ชุด
|  | เคาน์เตอร์ SINK ยาว 1.50 ม. | ชุด
|  | เคาน์เตอร์ วางเตาแก๊ส ยาว 1.50 ม. | ชุด
|  | ป้ายชื่อร้านค้า | ชุด
WALL-1
|  | WF 100x100x6 mm. | กก.
|  | FB 100x12 mm. | กก.
|  | สีกันสนิม - สีน้ำมัน | ตร.ม.
ราวระเบียง
|  | RAIL - 1 | ชุด
|  | RAIL - 2 | ชุด
|  | RAIL - 3 | ชุด
|  | RAIL - 4 | ชุด
|  | RAIL - 5 | ชุด
|  | RAIL - 6 | ชุด
|  | RAIL - 7 | ชุด
|  | RAIL - 8 | ชุด
|  | RAIL - 9 | ชุด
|  | RAIL - 1A | ชุด
|  | RAIL - 2A | ชุด
|  | RAIL - 3A | ชุด
|  | RAIL - 4A | ชุด
|  | RAIL - 5A | ชุด
|  | RAIL - 6A | ชุด
|  | RAIL - 7A | ชุด
|  | RAIL - 8A | ชุด
|  | RAIL - 9A | ชุด
|  | RAIL - 9B | ชุด
งานถนนดินลูกรัง - บดอัด หนา 0.20 ม.
|  | ปรับแต่ง-บดอัดดินเดิม | ตร.ม.
|  | ดินลูกรัง - บดอัด (หนา 0.20 ม.) | ลบ.ม.
บ่อกระจายน้ำ - บ่อดิน (2 บ่อ)
|  | ขุดดิน - ขนย้าย | ลบ.ม.
|  | ปรับแต่งดินตามแนวลาดเอียง | ตร.ม.
งานป้าย - สัญลักษณ์
|  | ป้ายชื่ออาคาร " หอพัก ๑ " | ชุด
|  | SI - 1 | ชุด | [19 empty] | 4 | 3 | 3 | 3
|  | SI - 1A | ชุด | [20 empty] | 2 | 2 | 2
|  | SI - 1B | ชุด | [19 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
|  | SI - 2 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | SI - 3 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | SI - 4 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | SI - 5 | ชุด
|  | SI - 5A | ชุด | [19 empty] | 1
|  | SI - 5B | ชุด | [20 empty] | 1 | 1 | 1
|  | SI - 6 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | LO - 1 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | LO - 2 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | LO - 3 | ชุด | [19 empty] | 1
|  | LO - 4 | ชุด | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
รวม
2.9 งานทาสี
สีพลาสติค
|  | ทาผนัง-ฝ้าเพดาน ปูนฉาบ | ตร.ม.
|  | ทาฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด | ตร.ม.
| สีน้ำมัน |  | ตร.ม.
รวม
2.10 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
|  | ปลูกหญ้ามาเลเซีย | ตร.ม.
|  | สิบสองปันนา | ต้น
|  | ทองกวาว | ต้น
|  | เสี้ยวดอกขาว | ต้น
รวม
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร / ระบบปรับอากาศ
| 3.1 ระบบไฟฟ้า |  | รวม
| 3.2 งานระบบปรับอากาศ |  | รวม
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - ปรับอากาศ
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 ระบบไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและการติดตั้ง
|  | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500KVA. 22KV/400/240V. 50HZ. Oil Immersed Type | ชุด
|  | Transformer Platform พร้อมอุปกรณ์แรงสูง | ชุด
|  | เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 เมตร | ชุด
|  | สาย SAC ขนาด 50 SQ.MM. 36KV. | เมตร
|  | TERMINATOR KIT OUT DOOR TYPE | ชุด
|  | DROUP OUT FUSE CUT OUT30KV WITH FUSE LINK | ชุด
|  | LIGHTNING ARRESTER 30KV. 5 KA | ชุด
|  | อุปกรณ์ประกอบ ( ACCESSERY) | เหมา
|  | ค่าขยายเขตไฟฟ้า | เหมา
| *** | ค่าขยายเขตไฟฟ้าเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จของการฟฟ้า***
ระบบเมนจ่ายแผง MDB จาก หม้อแปลง
|  | สายไฟ 1/C - 240SQ.MM. CV 0.6/1KV. | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 120SQ.MM. CV 0.6/1KV. | เมตร
|  | Steel Cable Tray 100 X 300 MM. | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Wire way/Cable Tray)(.....%.....) | เหมา
แผงเมน MDB
|  | - ACB, FIX, 3P, 1000AT/1000AF, W/GF 50KA | ชุด
|  | - CT NEUTRAL,SIZE II | ชุด
|  | - ST OR CC220VAC FOR ACB-3WT | ชุด
|  | - UV WITH DELAYED 0.2s-0.3s | ชุด
|  | - MCCB 3P 400AT/ 400AF 50KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 300AT/ 400AF 50KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 150AT/ 250AF 50KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 100AT/ 125AF 50KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 60AT/ 125AF 50KA. | ชุด
|  | - MULTI-FUNCTION DIGITAL POWER METER | ชุด
|  | - SURGE ARRESTER CLASS B+C | ชุด
|  | - FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A | ชุด
|  | - PILOT LAMP, 220V,LED TYPE,R/Y/B | ชุด
|  | - OVER-UNDERVOLTAGE RELAY, 3ph 380L-L | ชุด
|  | - CUBICLE | เหมา
|  | - Concrete Foundation with Support for MDE+CAP+CAP | เหมา
CAP
|  | - MCCB 3P 400AT/ 400AF 25KA. | ชุด
|  | - FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A | ชุด
|  | - SELECTOR SWITCH, 2NO,3 POSITION | ชุด
|  | - TWIN BUTTON WITH LAMP (FOR CAP) | ชุด
|  | - CONTROL RELAY 4C/7A 220VAC WITH SOCKET | ชุด
|  | - POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS | ชุด
|  | - HRC FUSE, 3P, 100A, BASE&LINK (FOR CAP) | ชุด
|  | - MAGNETIC CONTRACTOR 40KVAR,400V | ชุด
|  | - CAPACITOR BANK 40KVAR(20X2),480V | ชุด
|  | - CUBICLE | เหมา
แผงเมนย่อย DB
แผง SDP.01
|  | - MCCB 3P 100AT/ 125AF 25KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 30AT/ 60AF 16KA. | ชุด
|  | - CUBICLE | เหมา
|  | - Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.01 | เหมา
แผง SDP.02
|  | - MCCB 3P 150AT/ 250AF 25KA. | ชุด
|  | - MCCB 2P 30AT/ 60AF 16KA. | ชุด
|  | - CUBICLE | ชุด
|  | - Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.02 | ชุด
แผง SDP.03
|  | - MCCB 3P 150AT/ 250AF 25KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 30AT/ 60AF 16KA. | ชุด
|  | - CUBICLE | ชุด
|  | - Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.03 | ชุด
แผง SDP.04
|  | - MCCB 3P 150AT/ 250AF 25KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 30AT/ 60AF 16KA. | ชุด
|  | - CUBICLE | ชุด
|  | - Kwh-meter 15(45)A 1P | ชุด
|  | - CUBICLE METER PANEL FOR SDP.04 | ชุด
SDP-N
|  | - MCCB 3P 300AT/ 400AF 36KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 100AT/ 100AF 16KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 60AT/ 100AF 16KA. | ชุด
|  | - MCCB 3P 50AT/ 100AF 16KA. | ชุด
|  | - CUBICLE | เหมา
ระบบเมนจ่ายแผงย่อย ,แผง LOADCENTER และแผงเมนอื่น ๆ
|  | สายไฟ 1/C - 120 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 95 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 50 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 35 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 25 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 16 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 10 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 3" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1-1/2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 3/4" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
แผงLOADCENTER
แผง LC.LA
|  | - L/C 3P4W ขนาด 18 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 10KA. | ชุด
แผง LC.01
|  | - L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/125AF 25KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 10KA. | ชุด
แผง LC.02
|  | - L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/125AF 25KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 20AT/63AF 10KA. | ชุด
แผง LC.OF
|  | - L/C 3P4W ขนาด 24 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 3P 100AT/250AF 25KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 20AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 40AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.RF
|  | - L/C 3P4W ขนาด 18 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH ELCB CB. 3P 40AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.R1
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.R2
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.R3
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.H, 2 ชุด
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.SD1, 20 ชุด
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA. | ชุด
แผง LC.SD1, 40 ชุด
|  | - L/C 2P2W ขนาด 6 วงจร | ชุด
|  | - MAIN CB. 2P 30AT/60AF 10KA. | ชุด
|  | - BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA. | ชุด
|  | SAEFY SWITCH 3P 60A | ชุด
|  | Time Switch | ชุด
งานระบบวงจรย่อย
|  | สายไฟ 1/C - 10 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 4 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 2.5 SQ.MM. IEC 01 | เมตร
|  | สายไฟ 1/C - 4 SQ.MM. NYY | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1-1/2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 3/4" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
โคมไฟฟ้า
|  | DOWNLIGHT SALAPAO , LED M 16 WATT (SYLVANIA IC MDWH 14" OR EQUAL ) | ชุด
|  | DECORATE DOWNLIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL , LED BULB 13-100W , E27, 6000 K, 230V A60 OR EQUA | ชุด
|  | OWNLIGHT,SILVER REFLECTOR, LED BULB 13-100W , E27, 6,000k, 230V A60 OR EQUAL | ชุด
|  | DECORATE DOWNLIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL , LED BULB 18-130W , E27, 6500 K, 230V A60 OR EQUAL | ชุด
|  | BARE TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED28 L1200 OR EQUAL | ชุด
|  | WATER PROOF TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED28 L1200 OR EQUAL | ชุด
|  | BARE TYPE LED REPLACE FLUORESCENT : BN108C LED18 L600 OR EQUAL | ชุด
|  | RECESSED DOWNLIGHT LED-MR16, (RSAM103/W-2-2 LED-MR16-430LM,8W OR EQUAL) | ชุด
|  | RECESSED DOWNLIGHT LED-MR16, (RSAM103/W-1-1 LED-MR16-430LM,8W OR EQUAL) | ชุด
|  | RECESS LOUVER LUMINAIRE WITH ALUMINIUM REFLECTOR LOW GIARE (LRST 600/2L LED TUBE T8 2x36W) | ชุด
|  | RECESSED DOWNLIGHT,SILVER REFLECTOR, LED BULB 13-100W , E27, 6,000k, 230V A60 OR EQUAL | ชุด
|  | DECORATE WALL LIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL, LED 1x3W | ชุด
|  | DECORATE WALL LIGHT BY ARCHITECTURAL APPROVAL, IP 44 LED 2x16W | ชุด
|  | LED STREET LIGHTING ON POLE 4.0 M HEIGHT , IP65 ( L&E ; SSL50-35 LED/3K OR EQUAL) | ชุด
|  | BRACKET AREM FOR LED STREET LIGHTING WITH (INSTALLATION ON ELECTRICAL POLE) , IP65 | ชุด
|  | EXIT SIGN LIGHT | ชุด
|  | EMERGENCY LIGHT 2X55W(HALOGEN LAMP) | ชุด
|  | FITTING & ACCESSORIES | เหมา
สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า
|  | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. ฝังเดี่ยว | ชุด
|  | สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A.220V. ฝังเดียว | ชุด
|  | แผงรวมสวิทช์ | ชุด
|  | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ฝังผนัง 2P+G 15A.220V. | ชุด
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังผนัง 2P+G 15A.220V. | ชุด
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝังผนัง 2P+G 15A.220V.แบบกันน้ำ | ชุด
งานระบบโทรศัพท์
|  | 15P-AP (FIG 8) | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | แผงกระจายสาย PABX 5/10 | ชุด
|  | เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด MODULAR JACK ฝังผนัง | ชุด
|  | สายโทรศัพท์ 4C - 0.65MM. TIEV | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
งานระบบ LAN COMPUTER
|  | เต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT.5E ฝังผนัง | ชุด
|  | สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP-CAT.6 | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
งานระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
|  | FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 LOOP | ชุด
|  | GRAPHIC ANNUNCIATOR | ชุด
|  | RATE OF RISE HEAT DETECTOR | ชุด
|  | PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR | ชุด
|  | INTELLIGENT PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR | ชุด
|  | MANUAL STATION PULL OR BREAK-GLASS | ชุด
|  | FIRE ALARM BELL 24VDC Ø 6" | ชุด
|  | MONITOR MODULE | ชุด
|  | CONTROL MODULE | ชุด
|  | FAULT MODULE | ชุด
|  | FIRE ALARM TERMINAL BOX | ชุด
|  | 2x2.5 Sq.MM SHILED TWISTED | เมตร
|  | IEC01 1.5 SQ.MM | เมตร
|  | FRC 2.5 SQ.MM | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
ระบบเสียงและประกาศ
|  | Ceiling speakers 6W. Multi-tapping 1.5/3/6W | ชุด
|  | 100W VOLUME CONTROL | ชุด
|  | Sound Terminal Box | ชุด
|  | 2.5 Sq.mm, Twist Pair Shield | ชุด
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
|  | NVR 32Ch DIVAR IP 3000 4x2TB | ชุด
|  | Work Station PC Viewer LCD 42" Screen/OS+Antivirus/UPS | ชุด
|  | Mornitor Viwer 'TV LED 42" | ชุด
|  | UPS 3KVA | ชุด
|  | CONTROL CONSOLE RACK 27U | ชุด
|  | - FIXED TYPE, DOME IP CAMERA, DAY&LIGHT | ชุด
|  | - FIXED TYPE, CCTV IP CAMERA, WITH OUTDOOR,DAY&LIGHT | ชุด
|  | สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP-CAT.6 | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
ระบบทีวีรวม
|  | SATELLITE ANTENNA DISH SET 10FT | ชุด
|  | ANTENNA | ชุด
|  | EQUIPMENT, SURGE ARRESTOR,POWER SUPPLY | ชุด
|  | HEAD END RACK | ชุด
|  | TELEVISION OUTLET | ชุด
|  | LINE AMPLIFIER | ชุด
|  | 4-WAY SPLITTER | ชุด
|  | 4-WAY TAPOFF | ชุด
|  | COAXIAL CABLE IMPEDANCE 75 OHM (RG11) | เมตร
|  | COAXIAL CABLE IMPEDANCE 75 OHM (RG6) | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ UPVC Ø 1/2" | เมตร
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
|  | AIR TERMINAL ( EARLY STREAMER ) R=45M | ชุด
|  | INSTALLATION ON GALVANIZED STEEL MAST HEIGHT 5 M. | ชุด
|  | SLING W/R RUBBER SHIEKD | ชุด
|  | GROUND BAR | ชุด
|  | TEST BOX STAINLESS WITH TEST EP AND EC | ชุด
|  | TEST BOX DIGITAL COUNTER | ชุด
|  | BATTERY FOR COUNTER | ชุด
|  | 3 COPPER CLAD RODS PERSET 5/8 INCH X10FT | ชุด
|  | สายทองแดงเปลือยตีเกลียวขนาด 240 SQ.MM. | ชุด
|  | สายทองแดงเปลือยตีเกลียวขนาด 70 SQ.MM. | ชุด
|  | COAXIAL CABLE COPPER 80 SQ.MM /SHIELD 50 SQ.MM | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 3" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 2-1/2" | เมตร
|  | ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 2" | เมตร
|  | EXOTHERMIC WELD | เหมา
|  | Accessories (Cable)(.....%.....) | เหมา
|  | Hanger and Support (Conduit)(.....%.....) | เหมา
รวม
3.2 งานระบบปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ และพัดลมเพดาน
|  | CDU/FCU : Capacity 12000 BTU | ชุด
|  | CDU/FCU : Capacity 24000 BTU | ชุด
|  | CDU/FCU : Capacity 44000 BTU | ชุด
ท่อสารทำความเย็น แบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ
|  | ขนาดท่อทองแดง "TYPE L" | เหมา
|  | ฉนวนหุ้มท่อทองแดง หนา 3/4" | เหมา
|  | อุปกรณ์การยึด, แขวนท่อ และอื่น ๆ | เหมา
|  | พัดลมเพดาน | ชุด
รวม
4 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล
4.1 งานระบบจ่ายน้ำประปา
4.2 งานระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ
4.3 งานระบบระบายน้ำฝน
4.4 งานระบบดับเพลิง
รวมหมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล
4.1 งานระบบจ่ายน้ำประปา
|  | COLD WATER PUMP (CWP-01,02) CAPACITY : 30 M³/h HEAD : 28 M. TDH MOTOR : 5.5 HP ( 4.0 kW) | ชุด
|  | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 15 M³/h HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 3.0 HP ( 2.2 kW) | ชุด
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 20 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 25 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 32 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 40 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 63 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 75 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-10) - ขนาด 90 mm. | เมตร
|  | ท่อ PPR (PN-20) - ขนาด 63 mm. | เมตร
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา
|  | GATE VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 3/4" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 1" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 1 1/4" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 2" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | GATE VALVE - ขนาด 3" | ชุด
|  | BUTTERFLY VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | BUTTERFLY VALVE - ขนาด 3" | ชุด
|  | HOSE BIBB W/KEY - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | FAUCET - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | WATER METER - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | WATER METER - ขนาด 2" | ชุด
|  | CHECK VALVE - ขนาด 2" | ชุด
|  | CHECK VALVE - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | CHECK VALVE - ขนาด 3" | ชุด
|  | STRAINER - ขนาด 2" | ชุด
|  | STRAINER - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | STRAINER - ขนาด 3" | ชุด
|  | FLOAT VALVE - ขนาด 2" | ชุด
TWINFLEX RUBBER JOINT,SCREWED
|  | ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | ขนาด 3" | ชุด
|  | FOOT VALVE - ขนาด 2" | ชุด
|  | PRESSURE GUAGE | ชุด
|  | BALL VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | AUTOMATIC AIR VENT VALVE - ขนาด 1/2" | ชุด
|  | ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร | ถัง
|  | ถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ 50 ลบม. | ถัง
|  | ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 4 " | เมตร
|  | ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 2 " | เมตร
|  | ข้อต่อ HDPE แบบ 3 ทาง(แบบเชื่อม ขนาด 4") | ชุด
|  | ข้อลด HDPE (แบบเชื่อม ชั้นเดียว ขนาด 4"x2") | ชุด
|  | ข้อลด HDPE (ข้องอเชื่อม 90 องศา ขนาด 4") | ชุด
|  | งานเชื่อมท่อ HDPE และอุปกรณ์ประกอบ | เหมา
|  | งานขุดและฝังกลบดิน | เหมา
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม
|  | ELECTROD SWITCH | ชุด
|  | SANITARY MOTOR CONTROL (CWP-1,2) | ชุด
|  | ELECTRICAL CABLE & CONDUIT | ชุด
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | ชุด
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | ชุด
รวมราคารายการ ระบบจ่ายน้ำประปา
4.2 งานระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 1 1/4" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 1 1/2" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 2" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 3" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 4" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 6" | เมตร
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา
วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม
|  | FLOOR DRAIN - ขนาด 2" | ชุด
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 2" | ชุด
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 3" | ชุด
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 4" | ชุด
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 6" | ชุด
|  | CLEANOUT - ขนาด 2 1/2" | ชุด
|  | CLEANOUT - ขนาด 3" | ชุด
|  | CLEANOUT - ขนาด 4" | ชุด
|  | CLEANOUT - ขนาด 6" | ชุด
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 2" | ชุด
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 4" | ชุด
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 6" | ชุด
|  | ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตร | ชุด
|  | ถังดักและแยกน้ำมัน-ไขมัน | ชุด
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา
|  | งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL) | เหมา
รวมราคารายการ ระบบน้ำเสีย,โสโครก,ระบายอากาศ
4.3 งานระบบระบายน้ำฝน
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 2" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 3" | เมตร
|  | ท่อ PVC (8.5) - ขนาด 4" | เมตร
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา
|  | ROOF DRAIN - ขนาด 2" | ชุด
|  | FLOOR DRIAN - ขนาด 2" | ชุด
|  | FLOOR CLEAN OUT - ขนาด 4" | ชุด
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 2" | ชุด
|  | FLEXIBLE CONNECTOR -ขนาด 3" | ชุด
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 0.30 ม. | เมตร
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 0.40 ม. | เมตร
|  | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.) DIA. 1.00 ม. | เมตร
|  | บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE) DIA. 0.50x0.50 ม. | เมตร
|  | บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE) DIA. 0.65x0.65 ม. | เมตร
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา
|  | งานขุดและฝังกลบดิน (EXCAVATION & BAEK FILL) | เหมา
รวมราคารายการ ระบบระบายน้ำฝน
4.4 งานระบบดับเพลิง
|  | ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) | ชุด
หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)
|  | ขนาด 4"x 2 1/2" x 2 1/2" | ชุด
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 1" | เมตร
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 2 1/2" | เมตร
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 4" | เมตร
|  | ท่อเหล็กดำ - ขนาด 6" | เมตร
|  | ท่อHDPE(80) PN16 - ขนาด 160 มม. | เมตร
|  | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings) | เหมา
|  | ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด | เหมา
SWING CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 6" | ชุด
SILENT CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 4" | ชุด
BUTTERFLY VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI
|  | ขนาด 6" | ชุด
|  | BALL VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI - ขนาด 1/2" | ชุด
AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI-
|  | ขนาด 1/2" | ชุด
|  | งานตกแต่งและทาสี (Painting) | เหมา
|  | งานทดสอบและติดตั้ง ( TEST & COMMISSIONING) | เหมา
รวมราคารายการ ระบบดับเพลิง

## สวนที่2-ครุภัณฑจัดชื้อ(ปร4) (2)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
หน่วย : บาท | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
| งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500KVA. 22KV/400/230V. 50HZ. Oil Immersed Type | ชุด
|  | NVR 32Ch DIVAR IP 3000 4x2TB | ชุด
|  | Work Station PC Viewer LCD 42" Screen/OS+Antivirus/UPS | ชุด
|  | Mornitor Viwer 'TV LED 42" | ชุด
งานระบบปรับอากาศ
|  | CDU/FCU : Capacity 12000 BTU | ชุด
|  | CDU/FCU : Capacity 24000 BTU | ชุด
|  | CDU/FCU : Capacity 44000 BTU | ชุด
|  | พัดลมเพดาน | ชุด
งานประปาและระบบสุขาภิบาล
|  | COLD WATER PUMP (CWP-01,02) CAPACITY : 30 M³/h HEAD : 28 M. TDH MOTOR : 5.5 HP ( 4.0 kW) | ชุด
|  | PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2) CAPACITY : 15 M³/h HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 3.0 HP ( 2.2 kW) | ชุด
|  | ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร | ถัง
|  | ถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ 50 ลบม. | ถัง
|  | ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตร | ชุด
|  | ถังดักและแยกน้ำมัน-ไขมัน | ชุด
|  | ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) | ชุด
งานลิฟท์โดยสาร
|  | ลิฟท์โดยสาร 900 กก. ความเร็ว 60 เมตร/นาที | ชุด
4 ชั้น 4 ประตู
ห้องพักนักศึกษา
|  | เตียง 2 ชั้น | ชุด
|  | ฟูกที่นอน | ชุด
|  | ตู้เสื้อผ้า | ตู้
|  | โต๊ะ | ตัว
|  | เก้าอี้ | ตัว
ห้องพักคนพิการ
|  | เตียง 1 ชั้น | ชุด
|  | เตียง 2 ชั้น | ชุด
|  | ฟูกที่นอน | ชุด
|  | ตู้เสื้อผ้า | ตู้
|  | โต๊ะ | ตัว
|  | เก้าอี้ | ตัว
| รวมค่างานส่วนที่2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## คำนวณ Factor F 6%
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.364 ลว.15 กันยายน 2559 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
|  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 0 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 0 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3074
|  |  |  | 1000000 | 1.305
D | 1.3074 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3035
E | 1.305 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.3003
Factor F = | 1.3098 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.2943
|  |  |  | 15000000 | 1.2594
A * Factor F | 0 |  |  | 20000000 | 1.2518
|  |  |  | 25000000 | 1.2248
|  |  |  | 30000000 | 1.2164
|  |  |  | 40000000 | 1.2161
|  |  |  | 50000000 | 1.2159
|  |  |  | 60000000 | 1.2061
|  |  |  | 70000000 | 1.205
|  |  |  | 80000000 | 1.205
|  |  |  | 90000000 | 1.2049
|  |  |  | 100000000 | 1.2049
|  |  |  | 150000000 | 1.2023
|  |  |  | 200000000 | 1.2023
|  |  |  | 250000000 | 1.2013
|  |  |  | 300000000 | 1.1951
|  |  |  | 350000000 | 1.1866
|  |  |  | 400000000 | 1.1858
|  |  |  | 500000000 | 1.1853
|  |  |  | 500000001 | 1.1788
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้