## (ปร6)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ลว. 19 ตุลาคม 2560
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  | ราคาค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง ( ทุน ) |  |  | (ราคาวัสดุท้องถิ่นเดือน ธันวาคม 2563)
| ราคารวมค่า Factor- F | 0 |  | (บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ ตุลาคม 2563)
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ |  |  | (ราคากลาง สพฐ 2564)
| ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) | 7% |  | ราคากลางสำนักงบประมาณ 2562
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( ถ้ามี )
รวมเงิน (1)+(2)+(3)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ
| พื้นที่อาคาร | ตร.ม. เฉลี่ยราคา |  | บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)
ลงชื่อ .........................................ประธานกรรมการ
( ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร )
ลงชื่อ ........................................ กรรมการ
( ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา )
ลงชื่อ ...................................... กรรมการ
( ผศ. ศุภวุฒิ ผากา )
ลงชื่อ ........................................ กรรมการ
( นายสันติ วงศ์ใหญ่ )
ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานุการ
( นายสุรกิจ อินมณี )

## ปร5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน อาคาร สถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  | จำนวนเงิน/บาท |  |  | เป็นเงิน/บาท
1 | ประเภทงานอาคาร
2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย……. | 0%
| เงินประกันผลงานหัก....... | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้....... | 6%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....... | 7%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม.
| ลงชื่อ .........................................ประธานกรรมการ |  |  | ลงชื่อ ........................................ กรรมการ
| ( ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ) |  |  | ( นายสันติ วงศ์ใหญ่ )
| ลงชื่อ ........................................ กรรมการ |  |  | ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานุการ
| ( ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ) |  |  | ( นายสุรกิจ อินมณี )
ลงชื่อ ...................................... กรรมการ
( ผศ. ศุภวุฒิ ผากา )

## สรุปหมวดงาน(ปร5ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน อาคาร สถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ | หน่วย : บาท
1 | กลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
4 | กลุ่มงานที่ 4
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก...........%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง
|  | ลงชื่อ .........................................ประธานกรรมการ |  | ลงชื่อ ........................................ กรรมการ
|  | ( ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ) |  | ( นายสันติ วงศ์ใหญ่ )
|  | ลงชื่อ ........................................ กรรมการ |  | ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานุการ
|  | ( ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ) |  | ( นายสุรกิจ อินมณี )
ลงชื่อ ...................................... กรรมการ
( ผศ. ศุภวุฒิ ผากา )

## สรุปหมวดงาน(ปร5ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน/งาน อาคาร สถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
รวมค่าก่อสร้าง
|  | ลงชื่อ .........................................ประธานกรรมการ |  | ลงชื่อ ........................................ กรรมการ
|  | ( ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ) |  | ( นายสันติ วงศ์ใหญ่ )
|  | ลงชื่อ ........................................ กรรมการ |  | ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานุการ
|  | ( ผศ. เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ) |  | ( นายสุรกิจ อินมณี )
ลงชื่อ ...................................... กรรมการ
( ผศ. ศุภวุฒิ ผากา )

## สวนที่1-ก่อสร้าง(ปร4)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งาน อาคารสถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท | [8 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
สรุปงานก่อสร้าง
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | รวม
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | รวม
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | รวม
4 | หมวดงานประปาและระบบสุขาภิบาล | รวม
รวมค่างานส่วนที่1
1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1 | งานขุดดินพร้อมถมคืน
| - งานขุดดินพร้อมถมคืนสำหรับงานติดตั้งโคมไฟถนน | ลบ.ม | 10
โซล่าเซลล์ All in one
รวมหมวดงานโครงสร้าง
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1 | งานทาสี | ตร.ม | 200
หมวดงานสถาปัตยกรรม
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.1 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 23
3.1.1 | ตู้ MDB | งาน | 1
| - Main circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 A. | ชุด | 1
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 400 A. | ชุด | 4
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 250 A. | ชุด | 2
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 100 A. | ชุด | 2
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 60 A. | ชุด | 2
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน วสท. 2556
และอุปกรณ์เครื่องมือวัด
| - Cabacitor bank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ | ชุด | 1
3.1.2 | ตู้ MC แบบมี Main circuit breaker 400 A.
| -ตู้ MC แบบมี Main circuit breaker 400 A. | ชุด | 3 | [7 empty] | 0
| พร้อมลูกย่อย และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน วสท. | [9 empty] | 0
พร้อมติดตั้ง
| -ตู้ LP แบบมี Main circuit breaker 100 A. 36 ช่อง | ชุด | 8
3.1.3 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ชั้น 1
1.1 เดินสายเมนไฟระบบแอร์ใหม่ 24 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 4 sq.mm | เมตร | 1440
| - สายดิน THW ทองแดง ขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 720
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
1.2 เดินสายเมนและเปลี่ยนเต้ารับ
1.2.1 เดินสายเมนแยกใหม่ 15 จุด
เปลี่ยนสานเมนย่อยเข้าเต้ารับ 130 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 2200
| - สายดิน THW ทองแดง ขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 1100
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
1.2 เปลี่ยนสายเมน Feeder
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 16 sq.mm | เมตร | 120
| - สายดิน THW ทองแดง 1 x 10 sq.mm | เมตร | 30
| 1.3 Bolding รางวายเวย์(เชื่อมต่อระบบสายดิน) | งาน | 1
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
2.1 เดินสายเมนไฟระบบปรับอากาศใหม่ 31 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 4 Sq.mm | เมตร | 1440
| - สายดินTHW ทองแดง ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm | เมตร | 720
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
2.2 เดินสายเมนและเปลี่ยนเต้ารับ
2.2.1 เดินสายเมนแยกใหม่ 15 จุด
เปลี่ยนสานเมนย่อยเข้าเต้ารับ 130 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 2200
| - สายดิน THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 1100
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
2.2.2 เปลี่ยนสายเมน Feeder
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 16 Sq.mm | เมตร | 120
| - สายดิน THW ทองแดง 1 x 10 Sq.mm | เมตร | 30
| 2.3 Bolding รางวายเวย์(เชื่อมต่อสายดิน) | งาน | 1
ชั้น 4
3.1 เดินสายเมนไฟระบบปรับอากาศใหม่ 27 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 4 sq.mm | เมตร | 1440
| - สายดิน THW ทองแดง ขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 720
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
3.2 เดินสายเมนและเปลี่ยนเต้ารับใหม่
3.2.1 เดินสายเมนแยกใหม่ 15 จุด
เปลี่ยนสานเมนย่อยเข้าเต้ารับ 130 จุด
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 2200
| - สายดิน THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 1100
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
3.2.2 เปลี่ยนสายเมน Feeder
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 16 sq.mm | เมตร | 120
| - สายดิน THW ทองแดง 1 x 10 sq.mm | เมตร | 30
| 3.3 Bolding รางวายเวย์(เชื่อมต่อระบบสายดิน) | งาน | 1
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชั้นดาดฟ้า
เดินร้อยสายเมนไฟกิ่งบริเวณดาดฟ้าใหม่พร้อมเปลี่ยน
โคมไฟกิ่ง
| - สาย THW ทองแดงขนาด 1 x 2.5 sq.mm | เมตร | 250
| - โคมไฟกิ่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 12
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | ชุด | 1
แสงสว่างรอบอาคาร
| - แสงสว่างรอบอาคาร | จุด | 20
3.2 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.2.1 | อาคาร 13
| 1. ตู้ MDB | งาน | 1
- Main circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 800 A.
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 150 A. | ชุด | 5 | [8 empty] | 0 | 0
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 100 A. | ชุด | 3
| - Circuit breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 60 A. | ชุด | 3
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน วสท. 2556
และอุปกรณ์เครื่องมือวัด
| - Cabacitor bank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ | ชุด | 1
| - ตู้ MC ประจำชั้นขนาด main circuit breaker | ชุด | 4
150 A.
- CB ย่อย ขนาด ไม่น้อยกว่า 100 A 2 ชุด
- CB ย่อย ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 A 2 ชุด
และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน วสท. 2556
| - ตู้ LP แบบมี Main circuit breaker 100 A. | ชุด | 10
36 ช่อง พร้อมลูกย่อยและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน วสท.
พร้อมติดตั้ง
| - ติดตั้งหม้อแปลง 500 kVA. (ของมหาวิทยาลัย) | งาน | 1
ทดแทนหม้อแปลง 250 kVA.
- เปลี่ยนสายเมนจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB
- เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง
- ตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง 500 kVA.
ของมหาวิทยาลัยพร้อมขออนุญาต กฟภ. ก่อนติดตั้ง
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2 | งานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนพัดพัดลมโคจรขนาด | ชุด | 208
ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
2.1 | อาคาร 13 ชั้น 1 รวม 38 ชุด
ห้อง 1311 จำนวน 2 ชุด
ห้อง ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด
ห้องพักบุคลากร จำนวน 1 ชุด
ห้อง 1312 จำนวน 2 ชุด
ห้อง สำนักงาน จำนวน 6 ชุด
ห้อง รองคณบดี จำนวน 3 ชุด
ห้อง1315 จำนวน 9 ชุด
ห้อง 1316 จำนวน 2 ชุด
ศาลา เอนกประสงค์ จำนวน 8 ชุด
อาคารสโมสรนักศึกษา จำนวน 4 ชุด
2.2 | อาคาร 13 ชั้น 2 รวม 38 ชุด
ห้อง 1327 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1326 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1325 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1329 จำนวน2 ชุด
ห้อง1324 จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1323 /plc จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1323/นิวเมติกส์ จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1322 จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1321 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 13210 จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1328 จำนวน 2 ชุด
2.3 | อาคาร 13 ชั้น 3 รวม 31 ชุด
ห้อง พักอาจารย์ จำนวน 2 ชุด
ห้อง ป.เครื่องมือวัดอิเล็กฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง อุปกรณ์อิเล็ก จำนวน 4 ชุด
ห้อง ระบบควบคุมฯ จำนวน 4 ชุด
ห้อง พัสดุกลาง จำนวน 2 ชุด
ห้อง อนาล็อกคอมฯ จำนวน 2 ชุด
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ห้อง ดิจิตอลฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง ไม่มีชื่อ จำนวน 2 ชุด
ห้อง อิเล็กอุตฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง ระบบสมองกลฯ จำนวน 5 ชุด
ห้องแสดงผลงาน จำนวน 2 ชุด
2.4 | อาคาร 13 ชั้น 4 รวม 39 ชุด
ห้อง 1347 จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1346 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1345 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1344 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1343 จำนวน 6 ชุด
ห้อง 1342 จำนวน 6 ชุด
ห้อง พักอาจารย์อุตศิลป์ฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1448 จำนวน 2 ชุด
ห้อง 1341 จำนวน 3 ชุด
2.5 | อาคาร 13 ชั้น 5 รวม 34 ชุด
ห้องพักอาจารย์ จำนวน 4 ชุด
ห้อง Robotฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง Digitalฯ จำนวน 2 ชุด
ห้อง SCADA จำนวน 6 ชุด
ห้อง Senser&Trans จำนวน 4 ชุด
ห้อง Computer conTrol จำนวน 5 ชุด
ห้อง network จำนวน 4 ชุด
ห้อง softwere จำนวน 4 ชุด
ห้อง Com service จำนวน 3 ชุด
ห้องซักล้างชั้น 1- 5 จำนวน 5 ชุด
ห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 1 จำนวน 15 ชุด
ห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 2 จำนวน 8 ชุด
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3 | ปรับปรุง Balance phase ไฟฟ้ากลุ่มอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 | อาคาร 10 , อาคาร 11 , อาคาร 12 และอาคาร 13 | งาน | 1
ปรับปรุง Balance phase ที่หม้อแปลง ,ตู้ MDB,
ตู้โหลด LP แต่ชั้น ตรวจวัด ตรวจสอบ และวิเคราะห์
คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) บำรุงรักษาอุปกรณ์
แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน ตรวจสอบจุดต่อด้วยกล้อง
ตรวจสอบจุดร้อน ของหม้อแปลงไฟฟ้า ,ตู้ MDB
,โหลด,ตู้โหลด LPแต่ละชั้นตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์
จัดทำรายงานผลตรวจสอบทาง วิศวกรรม
ตรวจสอบจุดต่อด้วยกล้องตรวจสอบจุดร้อน
3.2 | แก้ไขสายเมนเครื่องปรับอากาศ 55 จุด
| - เปลี่ยนเดินสายเมนเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อย | จุด | 56
กว่า 2.5 sq.mm รวมอุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันพร้อม
ค่าแรง
3.3 | แก้ไขสายเมนพัดลมโคจร
| - เปลี่ยนเดินสายเมนพัดลมโคจรขนาดไม่น้อย | จุด | 208
กว่า 2.5 sq.mm รวมอุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันพร้อม
ค่าแรง
3.4 | เปลี่ยนสายเมนย่อยภายในอาคาร 13 | งาน | 1
4 | งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในและภายนอก
อาคาร
4.1 | ปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคาร 13 จากหลอด | หลอด | 600
ฟลูออเรสเซนต์เป็น LED T8 16 W 2200lm daylight
4.2 | ปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคาร 10 และโรงจอดรถคณะ
เทคโนโลยีฯ
| - เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น LED T8 16 W | หลอด | 100
2200 lm daylight
| - โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ all in one ขนาดไม่น้อยกว่า | ชุด | 10
60 วัตต์ แบตเตอรี่สำรองไฟพร้อมเสากลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า 3 นี้ว ความสูงไม่น้อยกว่า
6 เมตรพร้อมฐานเสา
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.2.2 | อาคาร 12
1. งานปรับปรุงตู้โหลดเซ็นเตอร์
| 1. ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A. 12 ช่อง | ชุด | 10
| 2. ลูกโหลด เซอร์กิตเบรคเกอร์ 3 เฟส 50 A. | ชุด | 10
| 3. ลูกโหลด เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1 เฟส 32 A. | ชุด | 10
| 4. ลูกโหลด เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1 เฟส 20 A. | ชุด | 10
| 5. ลูกโหลด เซอร์กิตเบรคเกอร์ 1 เฟส 16 A. | ชุด | 10
| 6. Power plug 3 เฟส 50 A. | ชุด | 10
| 7.สายไฟ VCT ขนาด 4x4 sq.mm / 2.5 G | เมตร | 20
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็น LED High bey
lighting
| 1. LED high bey ขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 w. | ชุด | 24
| 2. LED LED T8 ขนาด 16 วัตต์ พร้อมติดตั้ง | หลอด | 68
| 3. ก้านโซ่สำหรับยึดโคม High bay พร้อมหูเกี่ยว | เมตร | 60
| 4. สาย VCT ขนาด 2 x 1.5 sq.mm | ม้วน | 2
| 5. สาย VCT ขนาด 2 x 2.5 sq.mm | ม้วน | 3
| 6. Circuit breaker 20 A. | ตัว | 6
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.2.4 | งานปรับปรุงไฟฟ้า อาคาร 3
ชั้น 1
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 20
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 56
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 12
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 380
| - สาย VAF ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 220
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิตซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
ชั้น 2
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 14
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 44
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 7
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 450
| - สาย VAF ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 250
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิทซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
ชั้น 3
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 20
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 56
| - สวิทซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 14
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 380
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G Sq.mm | เมตร | 220
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิตซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชั้น 4
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 37
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 90
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 16
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 30
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 650
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 400
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
0
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.2.5 | งานปรับปรุงไฟฟ้า อาคาร 5
ชั้น 1
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 20
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 56
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 12
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 380
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 220
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิตซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
ชั้น 2
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 14
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 44
| - สวิทซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 7
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 450
| - สาย VAF ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 250
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิตซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
ชั้น 3
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 20
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 56
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 14
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 25
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 380
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 220
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
| - สวิตซ์ 3 ทางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 4
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชั้น 4
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 37
| - โคมเดี่ยวแบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 16
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 90
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 16
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 30
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 650
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 400 | [6 empty] | 0
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
3.2.6 | อาคาร 20
| - ตู้ Main circuit breaker ขนาด 80 A. เป็นไป | ตู้ | 1
ตามมาตรฐาน วสท. 2556 พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือวัด
พร้อมไฟแสดงสถานะ
| - ติดตั้งระบบสายดินของตู้ MDB | ชุด | 1
| - โคมคู่แบบมีแผ่นสะท้อนแสง | ชุด | 54
| - หลอด LED T8 ขนาด 16 วัตต์ | หลอด | 108
| - พัดลมเพดานขนาด 48 นิ้ว | ชุด | 22
| - สวิตซ์ทางเดียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 16
| - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ชุด | 30
| - สาย VAF ขนาด 2x1.5 sq.mm | เมตร | 650
| - สาย VAF-G ขนาด 2x2.5/G sq.mm | เมตร | 500
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆเช่น กี๊ฟรัดสายไฟ ตะปู | งาน | 1
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า

## สวนที่2-ครุภันจัดชื(ปร4) (3)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งาน อาคาร สถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
4 | อาคารเทคโนโลยีโยธา
ชั้น 1
4.1 | เครื่องปรับอากาศ Inverterชนิดติดแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า |  | ชุด | 1
36,000 BTU (พร้อมรื้อถอน)
| อาคาร 44 | ห้อง 1113 ห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 ชุด
4.2 | เครื่องปรับอากาศ Inverterชนิดติดแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า |  | ชุด | 18
30,000 BTU (พร้อมรื้อถอน)
| อาคาร 44 | ห้อง 1111 ห้องปฎิบัติการ จำนวน 3 ชุด
| อาคาร 44 | ห้อง 1112 ห้องปฎิบัติการฯ จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 44 | ห้อง 1115 ห้องปฎิบัติการฯ จำนวน 3ชุด
ชั้น 2
| อาคาร 44 | ห้อง 1124 ห้องปฎิบัติการฯ จำนวน 3 ชุด
| อาคาร 44 | ห้อง 1121 ห้องบรรยาย จำนวน 3 ชุด
| อาคาร 44 | ห้อง 1122 ห้องบรรยาย จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 44 | ห้อง 1123 ห้องบรรยาย จำนวน 2 ชุด
รวมค่างานส่วนที่2

## สวนที่2-ครุภันจัดชื(ปร4) (2)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งาน อาคาร สถานที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท | [9 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
1 | เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดติดแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า |  | ชุด | 27
36,000 BTU (พร้อมรื้อถอน)
| อาคาร 13 | ห้อง 1314 จำนวน 1 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1315 จำนวน 3 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1321 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1313 (ห้องรองคณบดีฯ) จำนวน 1 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1327 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1333 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1332 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1343 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1344 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1345 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1346 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1354 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1355 จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1356 จำนวน 2 ชุด
2 | เครื่องปรับอากาศ Inverter ชนิดติดแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า |  | ชุด | 6
32,000 BTU (พร้อมรื้อถอน)
| อาคาร 13 | ห้อง 1313 (สำนักงานคณะฯ) จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1316 ห้อง สมุดคณะฯจำนวน 1 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1323 ห้อง PLC จำนวน 2 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 13210 จำนวน 1 ชุด
3 | เครื่องปรับอากาศ Inverterชนิดติดแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า |  | ชุด | 4
30,000 BTU (พร้อมรื้อถอน)
| อาคาร 13 | ห้อง 1329 จำนวน 1 ชุด
| อาคาร 13 | ห้องพักอาขจารย์สาขาอุตสาหกรรมฯจำนวน1ชุด
| อาคาร 13 | ห้องพัก อาขจารย์สาขา พลังงาน จำนวน 1 ชุด
| อาคาร 13 | ห้อง 1324 จำนวน 1 ชุด
รวมค่างานส่วนที่2

## สวนที่3-ค่าใช้จ่ายพ(ปร4)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สำหรับระบายน้ำใต้ผิวจราจร
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท | [8 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
0
| รวมค่างานส่วนที่3 | [6 empty] | 0

## คำนวณ Factor F
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.195 ลว.16 พฤษภาคม 2559 |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
เริ่มใช้ 19 เมษายน 2554 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 141150 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 500000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 141150 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 1000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3074
|  |  |  | 1000000 | 1.305
D | 1.3074 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3035
E | 1.305 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.3003
Factor F = | 1.3091 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.2943
|  |  |  | 15000000 | 1.2594
A * Factor F | 184779.465 |  |  | 20000000 | 1.2518
|  |  |  | 25000000 | 1.2248
|  |  |  | 30000000 | 1.2164
|  |  |  | 40000000 | 1.2161
|  |  |  | 50000000 | 1.2159
|  |  |  | 60000000 | 1.2061
|  |  |  | 70000000 | 1.205
|  |  |  | 80000000 | 1.205
|  |  |  | 90000000 | 1.2049
|  |  |  | 100000000 | 1.2049
|  |  |  | 150000000 | 1.2023
|  |  |  | 200000000 | 1.2023
|  |  |  | 250000000 | 1.2013
|  |  |  | 300000000 | 1.1951
|  |  |  | 350000000 | 1.1866
|  |  |  | 400000000 | 1.1858
|  |  |  | 500000000 | 1.1853
|  |  |  | 500000001 | 1.1788
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้